| Commune de …………………………… Enfouissement des réseaux électriques basse tension |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche n°: |  |  |  |  | Rue de ………………………………………. |  |  |  |
| Adresse du branchement : |  |  |  |  | Nom : |  | Prénom : |  |
|  | Propriétaire |  | N° |  |  | Rue : |  |  |
|  | Locataire |  | N° de téléphone : |  |  |  |  |  |
|  | Adresse du propriétaire : |  |  |  |  |  |  |  |

Branchement existant

| Type de branchement : |  |  |  |  |  |  | aérien |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aéro. sout. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | souterrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | individuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | collectif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coffret existant : |  |  |  |  |  |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Type de coffret : ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compteur : |  |  |  |  | mécanique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | électronique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nbre : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | simple tarif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | double tarif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EJP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disjoncteur : |  |  |  |  |  |  | 10-30A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-45A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-60A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réglé sur : ……………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producteur photovoltaïque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oui |  |  |  | non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléreport existant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux de reprise de branchement Type de coffret : |  |  | S22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Borne CIBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMBT avec départ fusiblé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C400/P200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | autre |  |  |  |  |  |  |  | ……..………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de pose : |  |  | encastré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en saillie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sur muret, dans clôture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | façade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | semi-encastré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose du fourreau en domaine privé exclusivement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | diamètre : …………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Passage en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | espace vert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pavés ou dalles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | enrobés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | béton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fonçage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | percement du mur de façade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remontée en façade ss goulotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Travaux intérieurs |  |  |  |  |  |  |  | cheminement intérieur ss goulotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | percement dalle ou plafond de cave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | percement mur de refend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | raccordement sur tableau de comptage existant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | déplacement du compteur et nouvel emplacement …………………… (à préciser) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longueur de la liaison B (extérieur + intérieur) : ……………… m (page 33 NFC 14-100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section câble BT posé : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x16mm² Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x25mm² alu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x35mm² alu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose branchement |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x16mm² Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x25mm² alu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x35mm² alu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branchement collectif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - section du câble de liaison |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x50mm² Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x95+50mm² Alu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - présence d'un distributeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - pose d'un distributeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose du branchement aérien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fils nus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suppression ancrage façade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | câble torsadé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dépose de support bois ou béton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observation sur les façades : …………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux aériens, j’autorise l’entreprise chargée des travaux mandaté par la commune à réaliser à l’intérieur de ma propriété les travaux décrits sur la fiche d’enquête ci-dessus, sans aucun frais pour le propriétaire.

Si toutefois une détérioration des lieux venait à être constatée contradictoirement, celle-ci sera reprise aux frais de l’entreprise réalisant les travaux.

Fait à ……………………………………………………, le ……………………………………………………..

Précédée de la mention « Bon pour accord »